**附件一**

**深圳市宝建投智能科技有限公司水质在线监测化学法设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **设备型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 光源 | COD设备 | SVL-COD(Cr)/ZZFM-8100 | 个 | 1 |
| 2 | 消解反应单元 | COD设备 | SVL-COD(Cr)/ZZFM-8100 | 个 | 1 |
| 3 | 蠕动泵/蠕动泵管 | COD设备 | SVL-COD(Cr)/ZZFM-8100 | 个 | 1 |
| 4 | 电磁阀组件 | COD设备 | SVL-COD(Cr)/ZZFM-8100 | 个 | 1 |
| 5 | 计量管 | COD设备 | SVL-COD(Cr)/ZZFM-8100 | 个 | 1 |
| 6 | 光源 | 氨氮设备 | SVL-NH3-N/ZZFM-8200 | 个 | 1 |
| 7 | 消解反应单元 | 氨氮设备 | SVL-NH3-N/ZZFM-8200 | 个 | 1 |
| 8 | 蠕动泵/蠕动泵管 | 氨氮设备 | SVL-NH3-N/ZZFM-8200 | 个 | 1 |
| 9 | 电磁阀组件 | 氨氮设备 | SVL-NH3-N/ZZFM-8200 | 个 | 1 |
| 10 | 计量管 | 氨氮设备 | SVL-NH3-N/ZZFM-8200 | 个 | 1 |
| 11 | 光源 | 总磷设备 | YF-TP-Ⅱ/ZZFM-8300 | 个 | 1 |
| 12 | 消解反应单元 | 总磷设备 | YF-TP-Ⅱ/ZZFM-8300 | 个 | 1 |
| 13 | 蠕动泵/蠕动泵管 | 总磷设备 | YF-TP-Ⅱ/ZZFM-8300 | 个 | 1 |
| 14 | 电磁阀组件 | 总磷设备 | YF-TP-Ⅱ/ZZFM-8300 | 个 | 1 |
| 15 | 计量管 | 总磷设备 | YF-TP-Ⅱ/ZZFM-8300 | 个 | 1 |